## Itens
CÂMARA MUN BRASILIA DE MINAS
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 15/4
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Global
| Modalidade: | Concorrência
| Data Abertura: | 11/08/2025 09:01:00
| Objeto: | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado | Part. Ampla
15615 | 0001 | 1.1 - CLIMATIZAÇÃO - ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 4 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 37.12 | SIM
15616 | 0002 | 1.2 - CLIMATIZAÇÃO - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 4 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 30.12 | SIM
15617 | 0003 | 1.3 - CLIMATIZAÇÃO - REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | metro | 5 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 12.42 | SIM
15627 | 0004 | 2.10 - INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | metro | 145.91 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 2.88 | SIM
15628 | 0005 | 2.11 - INSTALAÇÃO - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | metro | 226.96 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 6.88 | SIM
15629 | 0006 | 2.12 - INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 82.23 | SIM
15630 | 0007 | 2.13 - INSTALAÇÃO - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | unidade | 4 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 80.97 | SIM
15618 | 0008 | 2.1 - INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTADO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO | unidade | 6 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 823.59 | SIM
15619 | 0009 | 2.2 - INSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - INSTALAÇÃO SEM FORNECIMENTO | unidade | 1 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 258.11 | SIM
15620 | 0010 | 2.3 - INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 200CM (220V) | unidade | 3 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 588.94 | SIM
15621 | 0011 | 2.4 - INSTALAÇÃO - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DAS DRENAGENS DOS EQUIPAMENTOS | unidade | 7 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 266.36 | SIM
15622 | 0012 | 2.5 - INSTALAÇÃO - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWFB, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | metro | 20 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 10.96 | SIM
15623 | 0013 | 2.6 - INSTALAÇÃO - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | metro | 20 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 2.2 | SIM
15624 | 0014 | 2.7 - INSTALAÇÃO - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | metro | 20 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 4.65 | SIM
15625 | 0015 | 2.8 - INSTALAÇÃO - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA ARCONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | metro | 20 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  | 26.39 | SIM
15626 | 0016 | 2.9 - INSTALAÇÃO - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA ARCONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | metro | 20 | 0 | 0 |  | 829 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 0 | 68.49 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declara a proponente que é responsável pela qualidade e integridade do objeto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema,cabe ao Contratado efetuar a troca do material nos termos do Edital e das legislações vigentes. Declara a proponente que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta, bem como responderá a contratada por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)